## Slide 1
Calibration of a sonic nozzle as an example
for quantifying all uncertainties
involved in straight-line regression
2023年4月11日
小组成员：李逸卓 汤真妍 陆小可
——主要内容：最小二乘法的变式分析

## Slide 2
目录
contents
声纳喷嘴参数的模型建立
1
2
3
估计值与不确定度
最小二乘法的四大变式
4
结果分析
2

## Slide 3
求解声纳喷嘴参数的模型建立
1
3

## Slide 4
4
求解声纳喷嘴参数的模型建立
待求解参数：和
Re：雷诺数
Y: 流量系数
总体代换处理
Notes: 1. 公式
2. 带求解参数
3. 两个物理量的定义
4. 总体代换(click)

## Slide 5
5
求解声纳喷嘴参数的模型建立
Notes: 总体代换
相应的公式形式发生变换：测量X,Y值，然后一元线性回归即可

## Slide 6
6
求解声纳喷嘴参数的模型建立
Notes: 选取N个位置，测定N组对应的X, Y值即可
对于M, D：理解为一个常数，有一个固定值，并且其B类不确定度已知，不存在A类不确定度

## Slide 7
7
求解声纳喷嘴参数的模型建立
Notes: 选取N个位置，测定N组对应的X, Y值

## Slide 8
8
求解声纳喷嘴参数的模型建立
M, D：测一次作为估计值，B类不确定度已知，不存在A类不确定度
Q, ：各获得N个估计值，B类不确定度已知，A类不确定度后面详述
根据上方数据获得N组X, Y的估计值与不确定度，然后进行一元线性回归
第一部分总结：
Notes: 选取N个位置，测定N组对应的X, Y值

## Slide 9
估计值与不确定度评估
2
9

## Slide 10
10
估计值与不确定度评估
不确定评估由两个连续的模型组成：
Notes: 基本思路已经说过，

## Slide 11
11
蒙特卡罗方法（Monte Carlo method），也称统计模拟方法 理论基础是大数定律。大数定律是描述相当多次数重复试验的结果的定律，在大数定理的保证下：利用事件发生的频率作为事件发生的概率的近似值。
解决方案：多次测量
估计值与不确定度评估
计算变量相关性，
获得X, Y协方差矩阵
Notes: 自然的想法
有理论依据的多次测量
(蒙特卡洛方法)
大数定律
平均值 == 估计值
计算出数据标准差
对每组XY均进行了R次测量(Click_1)
结果(Click_2)
MC方法在本次测量还有一个重要作用：（第三部分详细讲解）

## Slide 12
重复测量
a类不确定度
b类不确定度
对和进行精度估计
12
估计值与不确定度评估
Notes: A, B类不确定度的方和根合成
（不多说）

## Slide 13
13
求解声纳喷嘴参数的模型建立
蒙特卡罗方法:
  多次测量：获得A类不确定度，提高测量精度
  获得协方差矩阵（第三部分）
获得N组X, Y的估计值与不确定度，然后进行一元线性回归
第二部分总结：
Notes: 重点：得到X_N, Y_N估计值与不确定度之后，一元线性回归的方案？
接下来：重头戏，论文的精华

## Slide 14
最小二乘法的四大变式
3
14

## Slide 15
15
最小二乘法的四大变式
OLS
普通最小二乘法
WLS
  Weighted Least Square
  Weighted Total Least Square
WTLS
  总体加权最小二乘法(考虑相关性)
Ordinary Least Square
WTLS
[w/o correlation]
  加权最小二乘法
  总体加权最小二乘法(不考虑相关性)
  Weighted Total Least Square
  [w/o correlation]
WTLS
OLS

## Slide 16
16
最小二乘法的四大变式
WLS计算矩阵
WTLS计算矩阵

## Slide 17
结果分析
4
17

## Slide 18
① OLS
② WLS
③ WTLS [w/o correlation]
④ WTLS
④
②
③
三种方法 基本一致
④
②
③

## Slide 19
原因？
② WLS
③ WTLS
[w/o correlation]
④ WTLS

## Slide 20
原因？
② WLS
③ WTLS
[w/o correlation]
④ WTLS
后者：
  考虑了X, Y各变量间的关系，计算时引入了协方差矩阵
实际上：
  X, Y变量间相关性不大，对实验结果影响较小
The correlation between X and Y is much smaller
(in the range between -0.067 and -0.045) and not displayed here.

## Slide 21
原因？
② WLS
③ WTLS
[w/o correlation]
④ WTLS
几何直观：
  由于X, Y 值均不确定
  残差平方和 v.s. 点到直线距离平方和
实际数据：
  the squared standard uncertainties and covariances in X relative to the variance of all measurements x1, .. ., xn are two magnitudes smaller than in Y (relative to the variance of y1,. .. , yn)
可靠性

## Slide 22
恳请各位老师批评指正
22
2023年4月9日
小组成员：李逸卓 汤真妍 陆小可