## Slide 1
Calibration of a sonic nozzle as an example
for quantifying all uncertainties
involved in straight-line regression
2023年4月11日
小组成员：李逸卓 汤真妍 陆小可
——最小二乘法的变式分析

## Slide 2
目录
contents
声纳喷嘴参数的模型建立
1
2
3
估计值与不确定度
最小二乘法的四大变式
4
结果分析
2

## Slide 3
标定声纳喷嘴数学模型
1
3

## Slide 4
4
声纳喷嘴参数的模型建立
对于环形声波喷嘴，标准ISO 9300[347]
规定了流量系数Y和雷诺数Re之间的以下关系
两个参数和表征特定喷嘴
取决于其内部轮廓曲率和表面结构
令X表示雷诺数的平方倒数
Y表示流量系数，是两个连续的测量变量
根据方程（1）和等效标准[347]
Y线性依赖于X
被测对象是该直线模型的截距参数和斜率参数
建立中间变量(X,Y)的一元线性方程

## Slide 5
5
声纳喷嘴参数的模型建立
中间被测量（X，Y）的测量模型
(with n = 1,... , N )
中间被测量（X，Y）是一个联合2N变量测量模型
气体M的动态粘度单独影响，第n个实际质量密度 单独影响
喷嘴D的喉部直径和第n个实际质量流量同时影响被测量量和

## Slide 6
6
声纳喷嘴参数的模型建立
声纳喷嘴参数的模型建立流程
评估中间被测量(X,Y)的完整协方差矩阵U以及估计值（x,y）
用中间被测量的计算值用于评估最终被测量和的估计值和不确定性
协方差矩阵U在其对角线上包含与估计值相关的标准不确定性平方，在其非对角线位置上包含与这些估计值对相关的协方差
和不确定性和相关性可以直接从协方差矩阵U导出
输入量M,D,Q,ψ
中间被测量值X,Y
最终被测量值
最终被测量值𝜷_𝟎，𝜷_𝟏
输入量M,D,Q,ψ
中间被测量值X,Y

## Slide 7
估计值与不确定度
2
7

## Slide 8
最小二乘法的四大变式
3
8

## Slide 9
9
最小二乘法的四大变式
最小二乘法的四大变式
OLS
普通最小二乘法
WLS
  Weighted Least Square
  Weighted Total Least Square
WTLS
  总体加权最小二乘法(考虑相关性)
Ordinary Least Square
WTLS
[w/o correlation]
  加权最小二乘法
  总体加权最小二乘法(不考虑相关性)
  Weighted Total Least Square
  [w/o correlation]
WTLS
OLS

## Slide 10
10
最小二乘法的四大变式
WLS计算矩阵
WTLS计算矩阵

## Slide 11
结果分析
4
11

## Slide 12
恳请各位老师批评指正
12
2023年4月9日
小组成员：李逸卓 汤真妍 陆小可