## Slide 1
Calibration of a sonic nozzle as an example
for quantifying all uncertainties
involved in straight-line regression
2023年4月11日
小组成员：李逸卓 汤真妍 陆小可
——主要内容：最小二乘法的变式分析
E4.3

## Slide 2
目录
contents
声纳喷嘴参数的模型建立
1
2
3
估计值与不确定度评估
最小二乘法的四大变式
4
结果分析
2

## Slide 3
求解声纳喷嘴参数的模型建立
1
3

## Slide 4
4
求解声纳喷嘴参数的模型建立(1/5)
待求解参数：和
Re：雷诺数
Y: 流量系数
总体代换处理
Notes: 1. 公式
2. 带求解参数
3. 两个物理量的定义
4. 总体代换(click)

## Slide 5
5
求解声纳喷嘴参数的模型建立(2/5)
Notes: 总体代换
相应的公式形式发生变换：测量X,Y值，然后一元线性回归即可

## Slide 6
6
求解声纳喷嘴参数的模型建立(3/5)
Notes: 选取N个位置，测定N组对应的X, Y值即可
对于M, D：理解为一个常数，有一个固定值，并且其B类不确定度已知，不存在A类不确定度

## Slide 7
7
求解声纳喷嘴参数的模型建立(4/5)
Notes: Q, \PSI需要测量n次

## Slide 8
8
M, D：测一次作为估计值，B类不确定度已知，不存在A类不确定度
Q, ：各获得N个估计值，B类不确定度已知，A类不确定度后面详述
根据上方数据获得N组X, Y的估计值与不确定度，然后进行一元线性回归
第一部分总结：
求解声纳喷嘴参数的模型建立(5/5)
Notes: 选取N个位置，测定N组对应的X, Y值

## Slide 9
估计值与不确定度评估
2
9

## Slide 10
10
估计值与不确定度评估(1/4)
不确定评估由两个连续的模型组成：
Notes: 1. 先讲一下第一部分不确定度传播过程

## Slide 11
11
蒙特卡罗方法（Monte Carlo method），也称统计模拟方法 理论基础是大数定律。大数定律是描述相当多次数重复试验的结果的定律，在大数定理的保证下：利用事件发生的频率作为事件发生的概率的近似值。
解决方案：多次测量
计算变量相关性，
获得X, Y协方差矩阵
估计值与不确定度评估(2/4)
Notes: 自然的想法
有理论依据的多次测量
(蒙特卡洛方法)
大数定律
平均值 == 估计值
计算出数据标准差
对每组XY均进行了R次测量(Click_1)
结果(Click_2)
MC方法在本次测量还有一个重要作用：（第三部分详细讲解）

## Slide 12
重复测量
a类不确定度
b类不确定度
对和进行精度估计
12
估计值与不确定度评估(3/4)
Notes: A, B类不确定度的方和根合成
（不多说）

## Slide 13
13
蒙特卡罗方法:
  多次测量：获得A类不确定度，提高测量精度
  获得协方差矩阵（第三部分）
获得N组X, Y的估计值与不确定度，然后进行一元线性回归
第二部分总结：
估计值与不确定度评估(4/4)
Notes: 重点：得到X_N, Y_N估计值与不确定度之后，一元线性回归的方案？
接下来：重头戏，论文的精华

## Slide 14
最小二乘法的四大变式
3
14

## Slide 15
最小二乘法的四大变式(1/9)
术语缩写介绍：
  LS(Least Square)：最小二乘法
  OLS(Ordinary LS)：普通最小二乘法
OLS
?
?
?
目标：残差平方和最小

## Slide 16
最小二乘法的四大变式(2/9)
问题：
  各组(Xn, Yn)的精度各不相同
  不等精度测量
改进：
  根据标准差分配权重的带权最小二乘法
  WLS(Weighted LS)
OLS
WLS
?
?
Notes: Click  WLS
论文中有一个小bug

## Slide 17
最小二乘法的四大变式(3/9)
问题：
  X与Y均为不确定值
改进：
  带权总体最小二乘法
  WTLS(Weighted Total LS)
  本课程：戴明推广的最小二乘法
OLS
WLS
WTLS
?

## Slide 18
最小二乘法的四大变式(4/9)
几何直观与最小化函数方程：
OLS
WLS
WTLS
?
OLS
TLS
Notes: *不好意思（axmath）
*公式打错了：min下方两个\beta加上\hat

## Slide 19
最小二乘法的四大变式(5/9)
矩阵形式表示：
OLS
WLS
WTLS
?
TLS
WTLS
在TLS基础上分配权重(按标准差分配)
Notes: 向量/矩阵维数解释清楚

## Slide 20
最小二乘法的四大变式(6/9)
矩阵形式表示：
OLS
WLS
WTLS
?
WTLS
在TLS基础上分配权重(按标准差分配)
最终结果：
Notes: 一页ppt展示的内容有限+公式是连贯的整体字有点小
解释矩阵运算
(Click!)最终结果

## Slide 21
最小二乘法的四大变式(7/9)
OLS
WLS
WTLS
w/o correlation
?
术语：
  [w/o correlation]：不考虑变量关联性的
新问题：
  考虑变量关联性（两方面）
    X, Y变量自身还有关联
    Xi, Yj各变量间还有关联
Notes: 到这里，我们的讨论还没有结束
刚才的方法仍有局限性

## Slide 22
最小二乘法的四大变式(8/9)
OLS
WLS
WTLS
w/o correlation
**WTLS**
解决方案：
U: 协方差矩阵
Notes: 劝导听众要有耐心，最后一条改进
U：协方差矩阵
对角元/非对角线上元素

## Slide 23
最小二乘法的四大变式(9/9)
OLS
WLS
WTLS
w/o correlation
**WTLS**
最终方案：
经由我们三人的理解、再加工后呈现的公式
原始论文中的核心公式
(一样的)
Notes: （Click!）一样的

## Slide 24
最小二乘法的四大变式(sum-1/2)
OLS
WLS
WTLS
w/o correlation
**WTLS**
总结：
不等精度测量，按标准差进行了权重分配
考虑了X, Y均属于不确定变量
考虑了各X, Y变量的相关性
Notes: （Click!）一样的

## Slide 25
OLS
普通最小二乘法
WLS
  Weighted Least Square
  Weighted Total Least Square
WTLS
  总体加权最小二乘法(考虑相关性)
Ordinary Least Square
WTLS
[w/o correlation]
  加权最小二乘法
  总体加权最小二乘法(不考虑相关性)
  Weighted Total Least Square
  [w/o correlation]
最小二乘法的四大变式(sum-2/2)

## Slide 26
结果分析
4
26

## Slide 27
① OLS
② WLS
③ WTLS [w/o correlation]
④ WTLS
④
②
③
三种方法 基本一致
④
②
③
结果分析(1/4)

## Slide 28
原因？
② WLS
③ WTLS
[w/o correlation]
④ WTLS
结果分析(2/4)

## Slide 29
原因？
② WLS
③ WTLS
[w/o correlation]
④ WTLS
后者：
  考虑了X, Y各变量间的关系，计算时引入了协方差矩阵
实际上：
  X, Y变量间相关性不大，对实验结果影响较小
The correlation between X and Y is much smaller
(in the range between -0.067 and -0.045) and not displayed here.
结果分析(3/4)

## Slide 30
原因？
② WLS
③ WTLS
[w/o correlation]
④ WTLS
几何直观：
  由于X, Y 值均不确定
  残差平方和 v.s. 点到直线距离平方和
实际数据：
  the squared standard uncertainties and covariances in X relative to the variance of all measurements x1, .. ., xn are two magnitudes smaller than in Y (relative to the variance of y1,. .. , yn)
可靠性
结果分析(4/4)

## Slide 31
再说几句
5
31

## Slide 32
马上结束！！！(1/4)
疑惑：
  WLS的【根据方差分配权重】
  论文中没有详细阐述

## Slide 33
马上结束！！！(2/4)
改进建议：
  分配权重的方案
    标准差/方差
     数据的可靠性
     确定其在最终损失函数中的权重占比
  不确定度：统计误差(标准差)[A]+ 仪器误差[B]
  思考：使用不确定度来分配权重

## Slide 34
马上结束！！！(3/4)
启发：
  不确定度的作用
  反过来影响测量方案的选择
Notes: 作用：
除了评估测量结果可靠性外

## Slide 35
马上结束！！！(4/4)
小组成员分工
李逸卓：
  论文的研读与交流思路梳理
  部分PPT制作[4, 5]，PPT文稿最终修订
陆小可：
  论文的研读与全文翻译
  部分PPT制作[1, 3]
汤真妍：
  论文的研读与公式提取制作
  部分PPT制作[2]
线上集体讨论1次，线下部分成员交流1次，线下集体研讨1次
Notes: 作用：
除了评估测量结果可靠性外

## Slide 36
感谢聆听
恳请老师批评指正
36
2023年4月11日
小组成员：李逸卓 汤真妍 陆小可